## Reporte de Inspección
REPORTE TÉCNICO DE INSPECCIÓN - LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
LÍNEA: | 635 |  | OT N°: | 123123
TRAMO: | Moron - Muñiz |  | FECHA: | 8/3/2026
OPERARIO: | Operario Campo
UBICACIÓN / PIQUETE | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DETALLE TÉCNICO | PRIORIDAD
1
↳ | PODA | 🌳 PODA - PODA | 5 moras con peligro. Piq 5/6 | MEDIA
↳ | AISL_ROTO | AISL_ROTO | Ver detalle | ALTA
↳ | COND_ELEM_EXTR | COND_ELEM_EXTR | Boleadora de alambre fase T. | ALTA
POR
↳ | TORRE_FALTA_SEN | TORRE_FALTA_SEN | faltan 2 carteles amarillos | MEDIA
↳ | GEN_PUESTA_TIERRA | GEN_PUESTA_TIERRA | Pat. desconectada. | MEDIA